## 安全管理
附件3
特种设备日常检查清单-实验室填报
（安全管理）
教学科研单位 |  |  | 所在校区
实验室房间 （楼栋-房间号） |  |  | 特种设备总数
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  |  | 备 注
|  |  | 符 合 | 不符合 | 无此项
1 | 设备档案 | 所有设备办理使用登记
2 |  | 所有设备在检验有效期内
3 |  | 按要求建立设备档案且档案齐全
4 |  | 所有设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录
5 |  | 有设备故障、异常情况处理记录
6 |  | 有事故隐患排查和整治记录
7 | 人员档案 | 安全管理人员和作业人员证件在有效期内，项目符合要求并办理聘用手续
8 |  | 有特种设备作业人员培训考核记录
9 | 机构及制度 | 按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，并书面任命安全责任人
10 |  | 建立并实施安全管理制度和操作规程
11 |  | 制定事故应急（专项）预案并有演练记录
12 | 安全责任 落实 | 书面任命安全总监和安全员，开展培训并经考核合格
13 |  | 制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件
14 |  | 建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制
注：1. 检查结果在“符合”“ 不符合”和“ 无此项”相应项目栏中划“ √ ” ; 2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。

## 压力容器
特种设备使用单位日常检查清单
（压力容器）
教学科研单位 |  |  |  | 所在校区
实验室房间 （楼栋-房间号） |  |  |  | 压力容器总数
序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 检查结果 |  |  | 备 注
|  |  |  | 符 合 | 不符合 | 无此项
1 | 使用标志 |  | 设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置
2 | 检验情况 |  | 设备在检验有效期内
3 | 定期自行 检查情况 |  | 按规定进行年度检查
4 | 作业人员 |  | 作业人员具有有效证件并办理聘用手续
5 | 安全附件 及仪表 |  | 安全阀校验报告在有效期内，铅封完好
6 |  |  | 爆破片按照铭牌要求的期限定期更换
7 |  |  | 压力表检定证书在有效期内，封签完好
8 |  |  | 快开门联锁保护装置完整
9 | 运行情况 |  | 现场检查时压力容器运行的压力、温度在额定参数范围内
注：1. 检查结果在“ 符合”“ 不符合”和“ 无此项”相应项目栏中划“ √ ” ; 2. 检查需要说明的在“备注”栏填写;

## 起重机械
特种设备使用单位日常检查清单
（起重机械）
教学科研单位 |  |  |  | 所在校区
实验室房间 （楼栋-房间号） |  |  |  | 起重机械总数
序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 检查结果 |  |  | 备 注
|  |  |  | 符 合 | 不符合 | 无此项
1 | 使用标志 |  | 设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置或存放档案中
2 |  |  | 有额定起重量（额定起重力矩）标识，且固定在显著位置
3 | 检验情况 |  | 设备在检验有效期内
4 | 作业人员 |  | 作业人员按规定持有有效证件，并办理了聘用手续
5 | 安全 保护装置 |  | 按要求设置紧急停止开关且完好
6 |  |  | 按要求设置起重量限制器且完好
7 |  |  | 按要求设置力矩限制器且完好
8 |  |  | 按要求设置防坠安全器且完好
9 |  |  | 按要求设置高度限制器且完好
10 | 维保情况 |  | 按规定进行定期自行检查和维护保养
注：1. 检查结果在“ 符合”“ 不符合”和“ 无此项”相应项目栏中划“ √ ” ; 2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。